河北建工集团有限责任公司

临建工人生活区集装箱采购及施工

招

标

文

件

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2019年04月15日

目  录

第一部分：投标须知

1.投标须知前附表

2.招标文件的组成

3.对投标人的要求

4.对投标文件的要求

5.投标报价说明

6.开标、评标、定标

7.特别提示

8.投标保证金

9.工期要求

第二部分 合同协议条款

- 建筑材料采购合同

- 合同附件

第三部分 投标文件格式

- 投标书

- 法定代表人授权委托书

- 委托代理人身份证复印件

- 资质文件

# 第一部分：投标须知

## 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称: 石家庄市中央商务区项目工程概况：临建基础已经开始施工，具备安装条件 工程地址：河北省石家庄市区。 |
| 2 | 合同价款：按固整装箱式房和实际工程量据实结算。 |
| 3 | 招标方式: 公开招标 |
| 4 | 招标范围和要求: 一、集装箱规格及要求：本工程临建采用集装箱,最高二层，不同使用功能的房屋需预留预设相关设备。具体数量和尺寸详见招标人提供的明细单。 二、房屋材料要求： 可参考投标人合理化建议，投标人投标文件中需提供具体参数。 |
| 5 | 施工工期要求: 投标人自报施工工期，要求合同签订后2日内中标人进场开始施工，但工期最多不得超过7个日历天，该批次板房要分批进场，具体进场数量签订合同时明确。 |
| 6 | 质量要求:符合国家合格标准。 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本壹份，一同密封好，封口处加盖印章。 |
| 8 | 报名地点:友谊北大街146号。 联系电话：李鹏13831117826 |
| 9 | 投标报名起止时间：2019年4月12日至2019年4月17日18时，逾期不予受理。 |
| 10 | 报名及招标文件工本费：无。 |
| 11 | 开标地点:中采网电子商务平台。 开标时间：2019年4月18日上午9时。 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分只提供电子版并上传电子商务平台。 投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余2～3家进入谈判阶段。 投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 招标服务平台：中采网电子商务招标平台 联系电话：王宇飞 18333115520 2、谈判阶段（2019年4月19日9点谈判阶段）： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。 |
| 12 | 付款方式： 施工完毕后支付总价款的95%，待使用半年后支付剩余的5%。 |
| 13 | 投标人资质等级: 有专业活动制造安装资质，提供相关营业执照、安全生产许可证，要求承担过1000m2以上同类活动房工程 |
| 14 | 评标办法：同等材料配置及安装质量之下，综合评定工期最短、价格最低且不超过招标人心里期望值者为中标单位。 |
| 15 | 签订合同时间：2018年4月25日前 |
| 16 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分集装箱布置设计，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整。 2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购。 3、现场勘察：可自行安排 4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

## 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2投标书

## 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

## 4.对投标文件的要求

4.1投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。投标文件在开标前必须密封完好。

4.2必须提供相应的板房设计施工图纸和基础施工要求。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的。

4.3.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的：

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

5.投标报价要求

本次投标报价为包工包料、包生产、运输、安装的全过程、全工序的价格，按不同使用功能每套提交报价，应包含全部人工费、材料费、机械费、运输费、安装费、保管费、安全文明施工费、维护费、管理费、利润、风险、税金等。

## 6.开标、评标、定标

6.1开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分只提供电子版并上传电子商务平台。

投标单位小于等于5家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余2家进入谈判阶段。

投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余2家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。

6.2评标办法和标准：进入谈判阶段后，由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，在同等材料配置及安装质量之下，综合评定工期最短、价格最低且不超过招标人心里期望值者为中标单位。

## 7.特别提示：

招标人提供的临建平面布置图仅供本次招投标活动使用，中标人在正式加工生产集装箱前，应书面报请招标人重新确认板房布置图，否则由此造成的损失由投标人自行负责。

本次投标均在电子商务平台上进行。平台网址为http://webbiao.com，投标人在投标报名成功后需登录中采网电子商务平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

招标服务平台：电子商务招标平台

联系人：王宇飞

联系电话18333115520、0311-68020050

## 8、投标保证金：20000元。

## 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午18：00之前（以到账时间为准）。

账户详细信息如下：

开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行

账号：75220188000078821

中标单位的投标保证金转为履约保证金。根据合同规定进行返还。中标单位需承担竞标平台使用费，使用费标准：中标工程总造价的千分之一，最高不超过一万元。

## 9.工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求，计划分批进场施工。

## 11.集装箱房尺寸及材料配置要求

| 工人宿舍用集装箱房配置表 |
| --- |
| 标准箱 | 长 | 6000mm |
|  | 宽 | 3000mm |
|  | 高 | 2780mm |
|  | 层数 | ≤2层 |
| 结构 | 钢立柱 | 镀锌折弯型钢，160mm*160mm*2450mm t=2.0mm |
|  | 屋面主梁 | 镀锌矩形管120x60+30x30组合焊接 t=1.3mm |
|  | 屋面次梁 | 镀锌矩形管，40mm*60mm t=1.3mm |
|  | 地面主梁 | 镀锌挤压型钢，5955mm*3000mm*148mm t=2.3mm |
|  | 地面次梁 | 镀锌矩形管，40mm*60mm t=1.3mm |
|  | 地面次梁 | 镀锌矩形管，80mm*80mm t=1.3mm |
|  | 表面处理 | 环保水性漆，底漆+面漆≥80μm |
| 屋面 | 屋面板 | V970型彩钢单瓦 t=0.3mm |
|  | 保温棉 | 玻璃丝绵,容重≥14kg/m³ t=50mm |
|  | 吊顶板 | 镀铝锌彩钢板，颜色白灰色 t=0.3mm |
| 地板 | 基板+防潮膜 | 防火纤维板，密度≥1.2g/m³，阻燃B级 t=15mm |
| 墙面 | 彩涂板材质 | 双面镀铝锌彩涂板，PE涂层 t=0.35mm |
|  | 保温 | 阻燃玻璃丝棉，容重≥30kg/m³，阻燃A级 t=50mm |
| 门 | 规格 | 宽X高=950mm*1960mm |
| 窗 | 规格 | 宽x高=960mm*1000mm；配置纱窗 |
|  | 框架材质 | Upvc窗框推拉系列 |
|  | 玻璃 | 普通透明玻璃 |
| 电 | 电压 | 低压电源 |
|  | 线路 | 三芯线=4㎡,插座线=2.5㎡,照明开关线=1.5㎡ |
|  | 断路器 | 高分断小型断路器,配漏电开关 |
|  | 灯饰 | 吸顶灯 |
|  | 开关、插座 | 开关1个,USB插孔4个个,16A三孔空调插座1个 |
| 选配 | 装饰面层 | 白灰花色多层复合PVC地板，阻燃B级 t=2.0mm |
|  | 踢脚线 | 黑色铝制踢脚线 |

## 10.临建集装箱所需数量及报价表

| 报价单 |
| --- |
| 序号 | 类型 | 规格尺寸 （长x宽x高） | 单位 | 数量 | 不含税 单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合计 | 备注 |
| 1 | 标准箱 | 6000x3000x2780 | 个 | 156 |  | 13% |  |  | 含税单价要包含运费和安装费 |
| 2 | 外挂楼梯 |  | 个 | 1 |  | 13% |  |  | 含税单价要包含运费和安装费 |
| 3 | 外走廊和雨棚 |  | 米 | 1 |  | 13% |  |  | 含税单价要包含运费和安装费 |

# 第三部分   投标文件格式

## 投    标    书

河北建工集团有限责任公司(招标人):

- 根据已收到的河北建工集团有限责任公司集装箱采购及施工的招标文件，我单位研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按下述包干造价承揽贵方的此项工程，完全响应招标文件的各项要求。

临建集装总价格         元（大写：                   ）附详细报价单。

２.一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到      标准，并满足招标文件的要求。

３.我方承诺所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。

４.你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）

年    月    日

## 注：如投标人的产品有数个质量等级，可采用本投标书分开报价，并加以注明。

法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的         （姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建的临建集装箱采购及施工工程的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

注：受委托人身份证复印件附后

## （委托代理人身份证复印件）

资质文件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 《企业资质证书》复印件加盖公章

- 《企业安全生产许可证》复印件加盖公章

- 最近3年业绩及1000平方米以上工程的合同、验收报告

- 设计施工图纸和施工方案。