河北建工集团有限责任公司

辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包工程

低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购

招标文件

招标单位: 河北建工集团有限责任公司

2020年7月8日

目  录

第一部分：投标须知

- 投标须知前附表

- 招标文件的组成

- 3.对招标人的要求

- 4.对投标文件的要求

- 5.投标报价说明

- 6.开标、评标、定标

- 7.投标保证金

- 8.工期要求

第二部分 投标文件

- 第一部分：投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 工程名称：辛兴铺片区棚户区改造 设计-采购-施工EPC总承包项目 工程所在地：振兴一路以东，振兴二路以西，中北街以南，河盛北大街以北。 |
| 2 | 招标方式：本次招标采取公开招标的方式。 |
| 3 | 招标范围和要求： 一、招标范围 本工程主楼所有低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件等。 二、交货时间 乙方应在接到甲方书面通知后20日内完成合同批量货物的生产，合同货物的生产期间乙方应配合甲方可随时到生产现场对制造过程、原材料及成品查看。 - 工程概况 1. 2#、3#、5#、6#、7#楼为地下2层，地上18层，剪力墙结构，9#、10#、12#、13#楼为地下2层，地上2+15层，剪力墙结构。 2、本次招标活动不提供施工图纸，投标人可自行到项目部拷贝电子图纸或复印纸质版图纸，图纸以纸质版图纸为准。 四、低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购数量 参见后附表 |
| 4 | 低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件技术要求： 1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、 GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》、GB4208-1993 《外壳防护等级（IP代码）》、GB7251-1987 《低压成套开关设备》、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》、GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》、IEC364 《建筑物电气装置》、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》投标人应明确生产的产品执行的标准（国家标准GB7251、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）。 2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求，如需更改必须按正规工程资料（洽商）表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 3.1.配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。箱体板材及箱内固定件要求全部采用符合国标要求的冷氧钢板，所有固定件板厚>1.5mm；箱体板厚：长边长度L<500mm、板厚1.2mm；500mm≤L<1000mm、板厚1.5mm、L≥1000mm、板厚2.0mm且上下四周边框加3mm*40mm角铁固定；室外放置或有户外防雨要求的配电箱应满足相关国标条件。箱体颜色：按招标方要求的颜色进行喷涂；箱体表面均作酸洗磷化处理，优质塑粉喷塑，喷塑要求均匀无露底。箱体内螺丝、螺杆等配件全部采用镀锌制品。 3.2.有铭牌，柜内元件无损坏丢失、接线无脱焊，涂层完整，无明显撞碰凹陷。 4、元件部分： 4.1 元器件均须采用国家有关标准的定型产品，主要元器件所有塑料壳断路器、空开选用 德力西、正泰、天正等公司产品,双电源断路器选用德力西、正泰、天正等产品厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大，而塑料壳断路器、空开端子小，应设母排将端子外引。 4.2提供所有元件、导线的合格证及中文说明书（实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告）。进口产品提供商检证明。 5、图纸、资料及进场验收 5.1生产厂家必须达到设计意图，不能随意改变设计要求，满足设备功能。保证产品质量。 5.2生产厂家需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料，箱门贴图需与箱、柜内标识对应。 5.3配电箱、柜内的系统图必须采用塑封，注明各支路所控制的主要区域的名称（图纸如不清楚请与建设单位联系）。 5.4箱、柜编号、数量等以图纸为准。配电箱、柜统计表仅供参考。 5.5主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数，随配电箱、柜的质量证明文件一起送到工地。 不间断电源柜有出厂试验记录。 5.6如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议，产品将送有关部门检测，费用由厂方负责。 5.7设备到现场后施工方只检查外观，其它功能待通电调试时验收。 5.8生产厂家必须达到设计意图，不能随意改变设计要求，满足设备功能。保证产品质量。 5.9生产厂家需主动、积极配合施工方对设备进行调试、运行并做好售后服务工作。 6、提供实验产品用量,检测报告、合格证每栋楼3份。具有河北备案证。 7、中标人若出现供货不足，不能满足施工需求，采购人可以与其他投标人按中标人的中标价洽谈。并取消中标人的合同，并以合同价的5%处于罚款。 8、所有配电箱电器元件均由投标人负责安装，断路器为塑料壳。 |
| 5 | 合同价格确定方式 1、采用固定单价，分别对各品种规格低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件(电器元件含组装)单价和总价进行报价，报价中应含主材、运输费、搬运费、税金、利润等所有费用的总和。 |
| 6 | 工程量的计量规则 结算时，由招标人与投标人现场代表确认实际数量。 |
| 7 | 付款方式 货到现场招标人验收合格后，两个月内付已到货款的75%，本工程施工完毕验收合格后付至85%，招标人整体竣工验收合格后付97%，其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）每次付款前投标人必须提供相应金额增值税专用发票（税率13%）及收据。 |
| 8 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账，不收现金（必须是公对公账户汇款）。 2、投标保证金金额：人民币50000.00元（大写：伍万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午17：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：石家庄光大西王支行 账号：7522 0188 0000 78821 - 投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金缴纳及咨询事宜联系电话： 赵洋 17745967998 1、投标保证金作为投标文件的组成部分，未缴投标保证金的视为无效标。 2、投标保证金的退还：未中标的投标保证金自招标人确定中标人后7日内退还。 履约保证金：伍万元整，履约保证金采用转账或其它支付方式.签定合同前中标人须缴纳履约保证金人民币伍万元整，未缴纳履约保证金者中标无效;投标保证金不退，履约保证金在第一次送货一个月后，20个工作日内无息返还中标人。 |
| 9 | 发布招标公告时间：2020年7 月8日 报名地点：辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包工程项目部。（投标人必须到项目部报名） 联系人及电话： 刘建刚 19803221808 门俊超13180281758 |
| 10 | 投标报名起止时间：2020年7 月8日至2020年7月12日，逾期不予受理。 报名后招标人将对已报名单位进行现场考察。 |
| 11 | 开标地点：平台网址：中采网http://webbiao.com 投标报名起止时间：2020年 7月8日至2020年7月12日。9:00 -17:00，逾期不予受理。 开标时间： 2020年7月13日上午10：30，如有变动，电话通知。 |
| 12 | 投标人资质等级：具有专业独立法人资格，提供工商管理部门核发的法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证等资质文件（查看原件、留复印件、复印件盖公章） |
| 13 | - 投标人资格 1、投标申请人须是合法注册的独立法人，同时近三年（自2017年1月1日至今）至少有1项低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件的供货业绩（业绩金额要求200万元以上，以合同为准）。本次招标不接受联合体投标。 2、有良好信誉和业绩，依法纳税，没有违法、违规等不良记录。承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标，但中标后不得转包。 |
| 14 | 样品要求 各报价单位在递交报价文件时须同时提交指定报价的低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件各种规格各一份，做好各自单位的标识，样品经我司确认后封样作为验货和验收的依据之一，（未中标单位样品退还）及样品的检测报告、和各种性能指标，若提供样品不齐或达不到招标人要求的将拒收其报价文件。 |
| 15 | 评标办法：评标办法：按照先招后议的形式，采取网上公开报价，开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。报价时间间隔为60分钟。2、谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在进入洽商谈判阶段的各投标人中择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。但招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 为方便各投标人进行网上投标报价，招标人可对投标人进行网上竞价培训， 培训地址：石获南路66号1号商务楼11层（新华路与西二环交口西行500米路南） 咨询及培训电话：赵洋 17745967998 特别提示：投标人开通电子商务平台登录账号后，必须参加本次投标报价，否则今后不允许参加电子商务平台的其他招投标活动。 |
| 16 | 中标服务费：中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 17 | 投标文件份数：正本壹份，副本壹份。投标文件盖章齐全后，全部密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。开标前应确保其密封完好。 |

- 2.招标文件的组成

2.1 投标须知

2.2 投标书

2.3 附件：网标电子商务平台投标保证金收退规定

2.4 附件：投标竞价规则

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1 进入协商谈判阶段的投标人必须按照电子商务平台的最终报价向招标人提供纸质版投标文件。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的。

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 具备相应有年检资质和营业执照；

b. 法人授权委托书；

c. 资质等级证书；

d. 安全生产许可证、质量认证等证明公司实力的材料；

（以上材料复印件需委托人签字盖公章）

e. 承诺书（质量、供货时间和服务等）；

f. 配电设备投标报价表；

g. 所供配电设备的说明；

h. 近三年主要业绩说明;

I. 近三年的诉讼情况;

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明：见招标须知前附表

5.2投标报价要求：见招标须知前附表

- 6. 网标报价后的商务谈判

6.1商务谈判会的主要内容

6.1.1商务谈判会于2020年7月14日上午10时，在辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包工程项目部举行。如有变化电话通知。

6.1.2投标单位代表（与法人代表授权委托书中投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加商务谈判会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

6.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

6.2评标办法和标准：由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、价格最低者为中标单位。

- 7.投标保证金：

7.1如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按规定时间签订合同的。

- 8.工期要求

工期要求：根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工要求。

- 第二部分  投标文件

目    录

一、投标文件封面

二、法定代表人授权书

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投标函

五、投标报价工程量汇总表

六、投标人资质证明文件

七、企业简介

八、企业人员和机械设备情况

九、企业业绩表

十、技术文件

十一、投标人认为有必要提供的其它资料

一、投标文件封面

正本或副本

河北建工集团有限责任公司

辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包工程

低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购

投 标 文 件

投标人：（法人章）

法定代表人：（印鉴或签字）

日期：

二、法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：        （姓名）系                      （投标

人名称）的法定代表人 ，现授权委托                  (单位名称)的

（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承

建的辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包工程低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购的投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

三、法定代表人或其授权代表身份证件复印件

四、投  标  函

河北建工集团有限责任公司辛兴铺片区棚户区改造项目设计-采购-施工EPC工程总承包

项目部：

我们收到贵方河北建工集团有限责任公司辛兴铺片区棚户区改造项目低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购  招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标。并授权         （姓名、职务、职称），全权代表我（投标人）提交下述文件正本一份，副本  份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供河北建工集团有限责任公司辛兴铺片区棚户区改造项目低压成套配电柜、控制柜、动力柜及电器元件采购所需设备或材料供货及维保等工作内容。

投标总价:大写人民币（含税）             元（小写¥             元）税率     ；税金      元;

大写人民币（不含税）         元  （小写¥             元）

工期：接到招标人书面通知后    日历天。

质量目标：省优。

安全文明工地标准：河北省安全文明工地

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我方的投标有效期在开标后90天内有效。

投标人：（法人章）                  法定代表人：（印鉴或签字）

年  月  日

- 五、投标报价汇总表

我单位完全响应招标人的招标文件要求，愿以下述报价承接配电设备供应工作：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 总价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AL | 102 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AW1B1 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AW1B2,AW1B3 | 2 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AW1B4 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AL-L1 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AL-L2 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AW2B1,AW2B4 | 2 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 2#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AL | 102 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AW1B1 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AW1B2,AW1B3 | 2 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AW1B4 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AL-L1 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AL-L2 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AW2B1,AW2B4 | 2 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 3#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AL | 108 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AW1B1 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AW1B2,AW1B3 | 2 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AW1B4 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AW2B1,AW2B4 | 2 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 5#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AL | 108 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AW1B1 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AW1B2,AW1B3 | 2 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AW1B4 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AW2B1,AW2B4 | 2 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 6#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AL | 108 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AW1B1 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AW1B2,AW1B3 | 2 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AW1B4 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AW2B1,AW2B4 | 2 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 7#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AL | 96 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AW1B1 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AW1B2,AW1B3 | 2 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AW1B4 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AWS | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AL1F1,AL2F1 | 10 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AW2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AW2B4 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 9#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AL | 90 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AW1B1 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AW1B2,AW1B3 | 2 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AW1B4 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AWS | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AL1F1,AL2F1 | 10 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AW2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AW2B4 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 10#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AL | 90 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AW1B1,AW1B4 | 2 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AW1B2 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AW1B3 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AWS | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AL1F1,AL2F1 | 14 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AW2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AW2B4 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 12#楼 |
| 配电箱 | AA1 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AA2 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AA3 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AA4 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AT-dt1~4 | 4 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AT2B1,AT2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AL | 90 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AW1B1,AW1B4 | 2 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AW1B2 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AW1B3 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | ALEJ1B1,ALEJ1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | ALE1B1,ALE1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | ALG1B1,ALG1B2 | 2 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AWS | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AL1F1,AL2F2 | 3 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AL2F1 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | ALM-RF | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AC2 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AC3 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AC4 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AL0 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | ALE2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | ALEJ2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | ALG2B1,ALG2B2 | 2 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AW2B1 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AW2B2 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AW2B3 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AW2B4 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AC5 | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AX | 1 | 台 |  |  |  | 13#楼 |
| 配电箱 | AA-D | 1 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AA-E | 1 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AP-D1，AP-D2，AP-E1，AP-E2 | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AP-D5，AP-D6 | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AP-E3，AP-E4 | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AP-E5，AP-E6 | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AT-dbr-H,D,C,G,E,B,F,A | 8 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AL-C | 1 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AL-D,H | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AL-A,B,E,G | 4 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AL-F | 1 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ATPY-H | 1 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ATPY-D，A | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ATPY-C，B | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ATPY-G，E，F | 3 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AT-PWB-H1，H2，C2，G3，E1，E2，B3，F1 | 8 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ATSF-H | 1 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ATSF-D，C,G,E,B | 5 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ATSF-F，A | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | 风机房照明箱 | 16 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AT-PWB-D1，C1，C3，G2，F2 | 5 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AT-PWB-D2，G1，B1，B2，F3，A1，A2 | 7 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ALE-A~H | 8 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | 配电室照明箱 | 2 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | ALEJ-A~H | 8 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | APD-A1~H1，A2~H2 | 16 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | AP-CDZ | 43 | 台 |  |  |  | 地下车库 |
| 配电箱 | APE1,APE2 | 2 | 台 |  |  |  | 移动电站 |
| 配电箱 | AP5 | 2 | 台 |  |  |  | 移动电站 |
| 配电箱 | AC1 | 2 | 台 |  |  |  | 移动电站 |
| 税金合计 | 13%税率 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 其它需增加的费用 |  |  |  |  |  |  | 没有填无 |
| 投标报价合计 |  |  |  |  |  |  | 小写 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 大写 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：                     法定代表人（印鉴或签字）：

注：1.报价为货物送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、搬卸、电器元件组装、采购保管、随机抽送检的检验检测报告费用、税金、售后服务等费用。

2.投标人应结合市场实际情况及自身潜力自行报价，并将可能发生的一切风险因素按一定的风险系数计入投标报价。响应报价表中的单价合价采用人民币表示。

3. 投标人自行承担所有参与报价有关的全部费用，不管响应结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.“投标报价合计”应与“四、投标函”中“总投标价”一致。

5.各种规格型号的材料都要求报材料单价和总价。

六、投标人资质证明文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、企业法人营业执照复印件加盖投标人法人章；企业组织机构代码证复印件；

2、制造厂家的授权书（如是代理商时提供）；

3、检验报告、企业认证资料等企业相关资格审查证明

七、企业简介

附表1

| 企业注册名称 |  | 注册资金总额 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法定代表人 |  | 经营方式 |  | 企业性质 |  |
| 上级主管部门 |  |  | 经营方式 |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |

八、企业人员和机械设备情况

附表2

| 企业人员情况： （ ）人 | 有职称管理人员： 人 |  |  |  | 工人： 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
|  | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 主要 生产 机械 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |
| 主要 设备 试验 检测 设备 | 名称 | 型号 | 数量 （台） | 总功率 （KW/hp） | 制造国 或产地 | 制造 年份 | 设备 来源 |

九、企业业绩表

十、技术文件

投标人提供的技术文件包括，但不局限于：

1、安装和检验所依据的范围和标准；

2、使用年限；

3、安装说明；

4、检测报告；

5、总体进度计划及保障措施

6、质量保证措施

7、成品、半成品的保护措施

8、检验标准及手段

9、合理化建议及售后服务

10、投标人认为需要提供的其它材料

十一、投标人认为有必要提供的其它资料